仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 冷阱 |  | 申购信息 | 10004427 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 6L |  |  |
| 主要用途描述：与离心浓缩仪连用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.循环方式：密闭式循环 2.温度设定范围：常温~-50℃ 3.容量：6升 4.温度调节精度：±1℃ 5.无氟制冷机组（冷媒R404a），制冷速度快，运行宁静。 6. 大屏幕触摸式显示冷阱温度，智能化控制，可触摸/按键两种操作模式同时控制 7.蒸发表面积合理，真空泵效率高。一方面有利于水蒸气凝结，另一方面能提高有机溶剂蒸发密度，更易于凝结。 |  |  |  |  |