仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 细胞计数仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Counter star |
| 主要用途描述：细胞室内各种细胞计数用 |  |  |
| 参数要求： 所需样本体积小于20μL，检测时间小于20S； 能检测的细胞特征包括：浓度、活率、直径、圆度； 分析功能：可生成各种曲线和图表； 可实现下属实验数据的长期存储：操作人、时间、参数、结果； 一片计数板检测五个样品。 |  |  |