仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 制冰机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Scotsman AF206AS |
| 主要用途描述： 制备大量雪花状冰 |  |  |
| 参数要求： 1. 雪花冰产量：200kg/d 2. 内置储冰量:60kg |  |  |