仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超低温冰箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 海尔DW-86L388A |
| 主要用途描述： 用于超低温生物样品保存。 |  |  |
| 参数要求： 超低温冰箱 温度：-40~-86℃，温度波动值≤6℃ 有效容积：388 L 温控方式：电脑板温控 |  |  |