仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子天平 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 梅特勒ML303 |
| 主要用途描述： 用于精密样品称量。 |  |  |
| 参数要求： 称量范围：320g 精度：1mg 校准方式：内部校准 抗过载保护 可在全量程范围内去皮 |  |  |