仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 真空及控制系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Buchi I100及V100 |
| 主要用途描述：实验室旋转蒸发仪抽真空，同时控制仪器内部真空，防止暴沸。 |  |  |
| 参数要求： 1.控制真空范围：1100-1mbar，测量精度：±2mbar，传感器类型：氧化铝-陶瓷。 2.抽速能达到每小时1.8立方米，最低真空度＜10mbar，双泵头。噪声<52db(A)，带ECO模式最大限度的优化泵的使用效率，并且延长泵的使用寿命。 3.控制器和泵可单独安装，带独立电源插头。并且和控制器独立使用，方便实验室其他仪器设备的扩展应用。 4.整套系统能带自动控制功能，根据设置真空度，自动控制运行，且带定时功能，到达预定设定时间自动停止，带立停功能。 5.内置拆卸工具，方便的打开泵体，清洁隔膜。泵速度可调；隔膜振幅可控。 |  |  |