仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | Plantar test |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |
| 主要用途描述：用于测量啮齿类动物对红外热刺激的反应 |  |  |
| 参数要求： - 动物无需固定和对其进行抓取操作 - 重复测试不会导致动物敏感化 - 双边测试(左右脚爪互作对照） - 刺激红外光源（8V-50W）强度0-99可调，以“1”为单位步进 - 动物“撤爪”反应时，仪器自动停止记录反映潜伏期，分辨率0.1S - 操作温度15-30度 - 声音级别＜70dB - 测试数据（红外强度和反应时间）实时显示，也可连接外置打印机打印或传输至电脑 |  |  |